Chiamata CTG in reperibilità del 05-07-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino livello L522R imp.2200

A seguito della chiamata del CTG in data 05/07/2024 siamo intervenuti per ripristinare le funzionalità sul livello L522R imp.2200  
Si è riscontrato livello tappato. Insieme all’operatore d’impianto è stato spurgato con manichetta di vapore con conseguente ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 05/07/2024 Il tecnico Strumentista

Tallarita S. / Allegretti G.