Chiamata in reperibilità del 21/12/2024

OGGETTO: 1200/M - Chiamata CTG per ripristino fotocellula

Eseguita pulizia della fotocellula con ripristino della funzionalità.

Inoltre, è stata tolta l’aria al contrario sulla KV805 al 1200.

Priolo Gargallo 21/12/2024 Il tecnico Strumentista

Tarascio B. / Partesano V.