Chiamata CTG in reperibilità del 18-08-2024

OGGETTO: Chiamata CTG per controllo funzionale su

L010AT/BT, F004RC e F005RC

In seguito alla chiamata del CTG in data 18/08/2024 siamo intervenuti per il controllo e il ripristino del livello su L010AT-BT, F004RC e F005RC

Dai controlli effettuati, non sono state riscontrate anomalie nei due livelli (06L010AT/BT); si è atteso che l’esercizio facesse un po' di riempimento nel fondo della T101 per confrontare le due misure.  
In seguito, con il medesimo permesso di lavoro, è stata richiesta la verifica di due portate sui passi di carica, F004RC e F005RC, entrambe necessitanti di un adeguamento dei flussaggi.

Priolo Gargallo 18/08/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Partesano V.