Chiamata CTG in reperibilità del 20/01/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L501CV imp.2000A

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino della valvola in oggetto al Turbogas, come segnalato in precedenza necessita effettuare la sostituzione del posizionatore elettrpneumatico, non presente però tra i ricambi a magazzino.

Priolo Gargallo 20\_21/01/2024 Il tecnico strumentista

Garro L./Partesano V.