Chiamata in reperibilità del 15/11/2024

OGGETTO: Chiamata CTG per 700 - F101N: CONTROLLO E RIPRISTINO ACCENDITORE PILOTA DEI BRUCIATORI “A” e “D”.

I piloti "A" e "D" sono stati smontati per una revisione tecnica in cantiere. È stata riscontrata una significativa presenza di sporcizia sul pilota "A". Dopo le operazioni di pulizia e manutenzione, la funzionalità è stata ripristinata e i piloti sono stati rimontati in loco.

Priolo Gargallo 15/11/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Allegretti G.