Chiamata CTG in reperibilità del 19-07-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per verifica funzionalità valvola F115CV imp.1000

In seguito alla chiamata del CTG avvenuta il 19/07/2024, siamo intervenuti per ripristinare la valvola sopra citata.

La valvola si presentava con la baderna uscita tutta di fuori e quindi si è ritenuto fare smontare la valvola per la revisione.

In accordo con il capo turno si è deciso di spostare il lavoro al giorno successivo.

Priolo Gargallo 19/07/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali Domenico