Relazione Intervento Pompa Idraulica

In data odierna, si è intervenuti sulla pompa idraulica modello H-500 a seguito di una segnalazione di bassa pressione.

All'arrivo sull'impianto, è stata riscontrata una perdita vistosa dal corpo della guarnizione principale.

Si è proceduto con lo smontaggio della pompa, la sostituzione della guarnizione e il rimontaggio completo. La pressione è tornata ai valori nominali.