Manutenzione Valvola Elettrica V-201

Intervento di manutenzione programmata sulla valvola elettrica V-201.

L'attuatore è stato testato e i contatti elettrici sono stati puliti e serrati. La valvola risponde correttamente ai comandi del PLC.

Non sono state riscontrate anomalie durante l'intervento. La manutenzione è da considerarsi completata con successo.