Chiamata di reperibilità del 03/01/2025

OGGETTO: 1200/M - MOVIMENTAZIONE KV e HIC

A SEGUITO DELLA CHIAMATA DA PARTE DEL CTG, SI E' INTERVENUTI PER L'APERTURA DEL HIC747 E LA CHIUSURA DEL HIC746. HIC 747, NON SI APRE PER MANCANZA VAPORE NEMMENO CON MARTINETTO. HIC 746, PORTATA IN CHIUSURA CON MANICHETTA.

Priolo Gargallo 03/01/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A. / Guarino R.