Chiamata di reperibilità del 04/01/2025

OGGETTO: 1200/M - MOVIMENTAZIONE KV e HIC

A SEGUITO DELLA CHIAMATA DA PARTE DEL CTG, SI E' INTERVENUTI PER L'APERTURA DEL HIC747 E LA CHIUSURA DEL HIC746. HIC 747, APERTA AL 50% CON MARTINETTO DOPO INSERIMENTO VAPORE. HIC 746, PORTATA NUOVAMENTE IN CHIUSURA, LASCIATA MANICHETTA CON ARIA.

Priolo Gargallo 04/01/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A. / Guarino R.