Chiamata di reperibilità del 02/02/2025

OGGETTO: 1200/2 - Controllo fine corsa 1200301SV2

A seguito della chiamata da parte del CTG, siamo intervenuti per ripristinare il loop del finecorsa 301SV2 all'imp 1200/2. Si riscontra barriera guasta, eseguito reset con ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 02/02/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Allegretti G.