Chiamata di reperibilità del 22/03/2025

OGGETTO: 1200/1 - Chiamata CTG per Ripristino fine corsa sulla FCV 302 linea 1

In seguito alla chiamata da parte del CTG per il ripristino fine corsa sulla FCV 302 in impianto 1200 linea 1, si riscontra barriera guasta quindi sostituita con ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 22/03/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Allegretti G.