Chiamata di reperibilità del 24/03/2025

OGGETTO: 1200/1 - Chiamata CTG per ripristino funzionalità FRC302 SWS

In seguito alla chiamata da parte del CTG, siamo intervenuti per il ripristino dello strumento Z1F302RC. Eseguita sostituzione dei rotametri con ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 24/03/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A. / Guarino R.