Chiamata di reperibilità del 28/03/2025

OGGETTO: 1200/1 - Chiamata CTG per F302RC

A seguito della chiamata di reperibilità dal CTG concernente un'anomalia funzionale allo strumento F302RC, in impianto 1200/1, si è proceduto ad attività di verifica. E' stata rilevata un'ostruzione parziale del primario negativo. Si è quindi provveduto alla rimozione dell'ostruzione, ripristinando la piena operatività.

Priolo Gargallo 28/03/2025 Il Tecnico Strumentista

Allegretti G./Spinali D.