Chiamata di reperibilità del 11/04/2025

OGGETTO: 800 - Chiamata CTG per ripristino funzionalità livello 08L109RC

in seguito al sopralluogo si riscontra che si necessita del ponteggio per poter eseguire il controllo funzionale.

Priolo Gargallo 11/04/2025 Il Tecnico Strumentista

Millo F./Guarino R.