Chiamata di reperibilità del 15/04/2025

OGGETTO: 200 - chiamata CTG per controllo e ripristino funzionalità FCV701

A seguito di segnalazione pervenuta dal CTG, si è effettuato un intervento sulla valvola FCV701 presso l'impianto 200. È stata riscontrata una perdita d'acqua dalla suddetta valvola. A causa della mancata disponibilità dei necessari pezzi di ricambio, le operazioni di riparazione sono state rinviate alla giornata successiva.

Priolo Gargallo 15/04/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.