Chiamata di reperibilità del 12/05/2025

OGGETTO: 500 - Chiamata CTG 500C103B CONTROLLO E RIPRISTINO PARZIALIZZAZIONE

In seguito alla chiamata da parte del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della parzializzazione al compressore C103B in impianto 500. Si evidenzia relè di avvio parzializzazione guasto. In accordo l'attività di ripristino viene concordata per lunedi 12/05/2025.

Priolo Gargallo 12/05/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.