Chiamata di reperibilità del 17/05/2025

OGGETTO:

1800 - C102A SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO HYDROCOM CILINDRO LATO MARE

1400 - D105 CONTROLLO LIVELLI ACCUMULATORE

in seguito alla chiamata da parte del CTG, siamo intervenuti per il ricollegamento strumentale a seguito di attività meccaniche all'impianto 1800 su MC102A. Eseguita inoltre sostituzione di un manometro con annesso gruppo valvole in quanto risultava guasto.

Priolo Gargallo 17/05/2025 Il Tecnico Strumentista

Allegretti G./Riciputo A.