Chiamata di reperibilità del 19/05/2025

OGGETTO: 1200/2 - assistenza accensione ed eventuale scollegamento/ricollegamento pilota per revisione

in seguito alla chiamata da parte del CTG, abbiamo eseguito assistenza per accensione F101 imp.1200/2. I meccanici hanno provato a smontare il pilota con esito negativo. Viene interrotta l'assistenza poiché ESE ha eseguito tentativo di accensione con esito positivo.

Priolo Gargallo 19/05/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Guarino R.