Chiamata di reperibilità del 14/07/2025

OGGETTO: 400FCV604 : RIPRISTINO FUNZIONALITA'

A seguito della chiamata del CTG, è stato eseguito un intervento sulla valvola FCV604 (impianto 400). L'attività ha incluso la pulizia del relè e del posizionatore, l'auto-tuning della valvola e la sostituzione del manometro del riduttore aria. Su richiesta del CTG, è stata poi fornita assistenza all'avviamento dell'impianto 400.

Priolo Gargallo 14/07/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Guarino R.